## Sheet1
消防标识制作明细表
序号 | 消防标识项目 | 数量 | 单位 | 材质 | 尺寸（厘米） | 备注
1 | 消火栓水泵接合器标识 | 6 | 个 | 不锈钢201 | 30*40 | 不锈钢201带杆地插式，厚度0.8mm，质保二年，含安装 【标牌内容】 工程名称：天坛医院 供水系统：室内消火栓系统 供水范围：全院（环状管网） 接合器额定压力：1.6MPa 系统设计流量：40L/S 系统工作压力：1.0MPa
2 | 消防喷淋水泵接合器标识 | 6 | 个 | 不锈钢201 | 30*40 | 不锈钢201带杆地插式，厚度0.8mm，质保二年，含安装 【标牌内容】 工程名称：天坛医院 供水系统：室内消火栓系统 供水范围：全院（环状管网） 接合器额定压力：1.6MPa 系统设计流量：40L/S 系统工作压力：1.0MPa
3 | 消防水炮水泵接合器标识 | 1 | 个 | 不锈钢201 | 30*40 | 不锈钢201带杆地插式，厚度0.8mm，质保二年，含安装 【标牌内容】 工程名称：天坛医院 供水系统：室内消火栓系统 供水范围：全院（环状管网） 接合器额定压力：1.6MPa 系统设计流量：40L/S 系统工作压力：1.0MPa
4 | 有限空间标牌 | 4 | 个 | PVC背胶 | 20*30 | PVC背胶 （单位应急电话写：59978085） 质保二年，含安装
5 | 电动车应急钩标识 | 4 | 个 | 不锈钢201 | 30*40 | 不锈钢201材质，厚度0.8mm，需打孔穿链 质保二年，含安装
6 | 排烟口标识 | 217 | 个 | 亚克力 | 10*25 | 亚克力，厚度5mm 质保二年，含安装
7 | 送风口标识 | 87 | 个 | 亚克力 | 10*25 | 亚克力，厚度5mm 质保二年，含安装
8 | 声光报警器标识 | 215 | 个 | 亚克力 | 10*10 | 亚克力，厚度5mm 质保二年，含安装
9 | 排烟按钮 | 203 | 个 | 亚克力 | 10*10 | 亚克力，厚度5mm 质保二年，含安装
10 | 消防手报标识 | 311 | 个 | 亚克力 | 10*10 | 亚克力，厚度5mm 质保二年，含安装
11 | 防火卷帘门警示标识 | 277 | 个 | 亚克力 | 10*10 | 亚克力，厚度5mm 质保二年，含安装
12 | 灭火器小摆件 | 120 | 套 | 滴胶 | 4*3*5.5 | 滴胶材质，厚度28mm 质保二年
13 | 消防宣传冰箱贴 | 1280 | 个 | 亚克力+磁吸 | 5*4 | 亚克力，厚度3mm 质保二年
14 | 灭火器编号标识 | 3000 | 个 | PVC背胶 | 4*10 | PVC背胶 （编码：0001--3000） 质保二年
15 | 消火栓标识 | 1610 | 个 | PVC背胶 | 4*10 | PVC背胶 （编码：0001--1610） 质保二年
16 | 119火警电话标识 | 100 | 个 | PVC背胶 | 16*40 | PVC背胶 质保二年
17 | 消火栓标识 | 100 | 个 | PVC背胶 | 16*40 | PVC背胶 质保二年